|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Руководитель Федерального космического агентства |
|  | ___________________ О.Н.Остапенко |
|  | «___»_______________ 2013 г. |
|  | М.П. |

Техническое задание

на выполнение работ

«Эксплуатация средств управления космическими аппаратами. (Алтайский оптико-лазерный центр)»

Шифр: «АОЛЦ»

Федеральная космическая программа России на 2006 – 2015 годы

(раздел II)

СОГЛАСОВАНО

Статс-секретарь - заместитель руководителя Федерального космического агентства

_____________________ Д.В.Лысков «_____» ______________ 2013 г.

1. Наименование работ, основание для выполнения работ, Заказчик, Исполнитель, сроки выполнения работ

Перечень принятых сокращений

| АОЛЦ | - Алтайский оптико-лазерный центр; |
| --- | --- |
| АСИПА | - автоматизированная система измерения параметров атмосферы; |
| ЗИП | - запасное имущество и принадлежности; |
| КА | - космический аппарат; |
| КОС | - квантово-оптическая система; |
| HOЛC | - наземная оптико-лазерная система; |
| НКУ | - наземный комплекс управления; |
| НСЭН | - научного и социально-экономического назначения; |
| ТТИ | - телескоп траекторных измерений. |

- Наименование работ:

«Эксплуатация средств управления космическими аппаратами. (Алтайский оптико-лазерный центр)». Шифр: «АОЛЦ».

- Основание для выполнения работы:

Федеральная космическая программа России на 2006 – 2015 годы, утвержденная   постановлением   Правительства  Российской Федерации  от  15 декабря 2012 года № 1306.

- Государственный заказчик – Федеральное космическое агентство.

- Исполнитель работ – определяется по результатам конкурса.

- Сроки выполнения работы:

Начало работ – 01.01.2014 г.

Окончание работ – 31.12.2015 г.

2. Цель проведения работ (услуг)

Целью настоящей работы является обеспечение технической и эксплуатационной готовности и эффективного круглосуточного функционирования:

- конструкций, механизмов и систем укрытия НОЛС ТТИ, системы гарантированного электропитания и энергоснабжения АОЛЦ, аппаратуры временного обеспечения измерений ИБПА.461221.001, автоматизированной системы измерения параметров атмосферы ИБПА.406232.001-01, специальной лазерной измерительной аппаратуры (далее - системы АОЛЦ);

- объектов инфраструктуры АОЛЦ.

3. Задачи, выполняемые Исполнителем

3.1. Состав выполняемых работ:

3.1.1 Обеспечение технической и эксплуатационной готовности и эффективного функционирования систем и объектов инфраструктуры АОЛЦ:

- проведение планового технического обслуживания систем АОЛЦ в соответствии с эксплуатационной документацией;

- применение в соответствии с эксплуатационной документацией систем и объектов инфраструктуры АОЛЦ по назначению;

- восполнение комплекта запасных частей, инструмента, принадлежностей (ЗИП), израсходованных в процессе эксплуатации систем АОЛЦ.

3.1.2 Проведение технического надзора на системах АОЛЦ:

- осуществление проверок технического состояния;

- оперативное восстановление работоспособности;

- проведение мероприятий (работ) по совершенствованию процесса эксплуатации и ремонта, повышению степени использования технических возможностей образцов и улучшению технико-экономических показателей (при необходимости по отдельному решению);

- проведение мероприятий (работ), связанных с устранением выявленных недостатков, неисправностей (отказов) и причин их появления с сокращением сроков и затрат на проведение технического обслуживания, затрат на эксплуатацию с уточнением установленной номенклатуры ЗИП и норм их расхода с увеличением (продлением) назначенных ресурса, межремонтного ресурса, срока службы.

3.1.3 Проведение авторского надзора на системах АОЛЦ:

- выявление тенденции изменения качества (технического состояния), разработка практических мероприятий по обеспечению надежности;

- выявление недостатков в конструкции, эксплуатационной документации, определение характера неисправностей, причин их возникновения и принятие мер по их устранению;

- анализ информации о качестве (техническом состоянии) и предложений по улучшению качества и конструкции систем АОЛЦ, внесение изменений в рабочую конструкторскую и эксплуатационную документацию;

- накопление и использование результатов авторского надзора для оценки возможности увеличения (продления) установленных сроков эксплуатации образцов, а также при разработке (модернизации) образцов.

4. Этапы выполнения работ

| № этапа | Наименование этапа, содержание работ | Сроки выполнения | Отчетность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение технической и эксплуатационной готовности и эффективного круглосуточного функционирования: - конструкций, механизмов и систем укрытия НОЛС ТТИ; - системы гарантированного электропитания и энергоснабжения АОЛЦ; - аппаратуры временного обеспечения измерений ИБПА.461221.001; - автоматизированной системы измерения параметров атмосферы ИБПА.406232.001-01; - специальной лазерной измерительной аппаратуры; - объектов инфраструктуры АОЛЦ. | * 06.2014 | Технический акт. |
| 2. | Обеспечение технической и эксплуатационной готовности и эффективного круглосуточного функционирования: - конструкций, механизмов и систем укрытия НОЛС ТТИ; - системы гарантированного электропитания и энергоснабжения АОЛЦ; - аппаратуры временного обеспечения измерений ИБПА.461221.001; - автоматизированной системы измерения параметров атмосферы ИБПА.406232.001-01; - специальной лазерной измерительной аппаратуры; - объектов инфраструктуры АОЛЦ. | 07.2014 12.2014 | Технический акт. |
| 3. | Обеспечение технической и эксплуатационной готовности и эффективного круглосуточного функционирования: - конструкций, механизмов и систем укрытия НОЛС ТТИ; - системы гарантированного электропитания и энергоснабжения АОЛЦ; - аппаратуры временного обеспечения измерений ИБПА.461221.001; - автоматизированной системы измерения параметров атмосферы ИБПА.406232.001-01; - специальной лазерной измерительной аппаратуры; - объектов инфраструктуры АОЛЦ. | 01.2015 06.2015 | Технический акт. |
| 4. | Обеспечение технической и эксплуатационной готовности и эффективного круглосуточного функционирования: - конструкций, механизмов и систем укрытия НОЛС ТТИ; - системы гарантированного электропитания и энергоснабжения АОЛЦ; - аппаратуры временного обеспечения измерений ИБПА.461221.001; - автоматизированной системы измерения параметров атмосферы ИБПА.406232.001-01; - специальной лазерной измерительной аппаратуры; - объектов инфраструктуры АОЛЦ. | 07.2015 25.11.2015 | Технический акт. |

* с момента заключения государственного контракта.

Примечание: допускается устанавливать срок начала работ в соответствии со ст. № 425 ГК РФ.

5. Требования к выполнению работ

5.1. Требования к составу

Объектом проведения работ является:

- конструкции, механизмы и система укрытия НОЛС ТТИ;

- система гарантированного электропитания и энергоснабжения АОЛЦ;

- аппаратура временного обеспечения измерений ИБПА.461221.001;

- автоматизированная система измерения параметров атмосферы ИБПА.406232.001-01;

- специальная лазерная измерительная аппаратура;

- объекты инфраструктуры АОЛЦ.

5.2. Технические требования к выполнению работ

5.2.1 Конструкции, механизмы и системы укрытия HOЛC ТТИ АОЛЦ.

Конструкции, механизмы и системы укрытия НОЛС ТТИ АОЛЦ должны обеспечивать функционирование со следующими техническими характеристиками:

- время раскрытия (закрытия) створок укрытия электрическим приводом - не более 10 мин.;

- время раскрытия (закрытия) створок укрытия аварийным приводом - не более 30 мин;

- время подготовки к работе - 10 мин.;

- защиту телескопа от прямого воздействия факторов внешней среды: осадки, твердые частицы (пыль, песок), ветровой напор со средней скоростью - до 30 м/сек.

5.2.2 Система гарантированного электропитания и энергоснабжения АОЛЦ.

Система гарантированного электропитания и энергоснабжения АОЛЦ должна обеспечивать питание аппаратуры НОЛС ТТИ трехфазным напряжением 380В±10% и частотой 50±0,5 Гц. Время включения системы аварийного электроснабжения в ручном режиме не должно превышать 10 мин.

5.2.3 Аппаратура временного обеспечения измерений.

Аппаратура временного обеспечения измерений должна обеспечивать:

- привязку результатов измерений к шкале времени Госэталона с погрешностью - не более 0,3 мкс;

- формирование опорной частоты 5 (10) МГц с относительной погрешностью отклонения частоты от номинала Госэталона - не более 5x10-11.

5.2.4 Автоматизированная система измерения параметров атмосферы (АСИПА).

5.2.4.1 АСИПА должна обеспечивать:

- измерение скорости и направления ветра.

- выдачу оценки прозрачности атмосферы на рабочей длине волны лазерного передатчика.

5.2.4.2 Измерение метеопараметров со следующими характеристиками:

- температуры воздуха с погрешностью – не более (0,3..0,5)°С;

- атмосферного давления с погрешностью – не более 0,5 гПа (0,37 мм.рт.ст.);

- относительной влажности воздуха с погрешностью – не более 10%.

5.2.5 Специальная лазерная измерительная аппаратура.

Специальная лазерная измерительная аппаратура должна обеспечивать измерения с погрешностью:

- случайной составляющей - не более 5 мм;

- систематической составляющей - ± 5 мм.

5.2.6 Объекты инфраструктуры АОЛЦ.

Объекты инфраструктуры АОЛЦ должны обеспечивать выполнение задач по предназначению:

- сеансов измерений - не менее 3000 в год;

- навигационный и фотометрический контроль геостационарных и высокоэллиптических КО;

- получение и регистрация детальных изображений КО с угловым разрешением, близким к дифракционному;

- погрешность измерения дальности - не более 2 см;

-  СКО измерения угловых координат КО - не более 1 угл. сек.

5.3. Работы проводятся в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.306-2003, ГОСТ РВ 15-704-2008, ГОСТ РВ 15.709-92, ГОСТ РВ 15.703-2005, ГОСТ В 15.701-2003, ГОСТ В 15.705-86.

5.4. Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с «Положением о порядке создания, производства и эксплуатации (применения) ракетных и космических комплексов» (Положение РК-11-КТ), настоящего технического задания, техническим описанием и инструкцией по эксплуатации УКТ ТО ОКМ- 2544/3, формуляром ТТИ2 ФО ОКМ-2545/5 зав. № 52188602 и инструкцией УКТ ИМ ОКМ-2544/4, руководством по эксплуатации от 20.02.2004 г. № Зэ, инструкцией по порядку перевода на электроснабжение от дизельной электростанции ДЭУ 200.2 № 1э, инструкцией по порядку проведения планово-предупредительных работ электрооборудования от 20.02.2004 г. № 6э, схемой электрических сетей укрытия ТТИ № ЗСх, схемой электрических сетей дизельной станции № 4Сх, руководством по эксплуатации ИБПА.461221.001РЭ, руководством по эксплуатации ИБПА.406232.001РЭ, техническим описанием и инструкцией по эксплуатации импульсного источника питания лазера PLPS-1000, техническим описанием и инструкцией по эксплуатации импульсного источника питания лазерных диодных ячеек PULSAR-200-2, техническим описанием и инструкцией по эксплуатации системы охлаждения лазера LCS-5-1000.

5.5. Работы по устранению неисправностей (отказов) изделий (составных частей, входящих в изделия) выполняются в первоочередном порядке, независимо от причин и характера неисправностей (отказов), а также разногласий в оценке их происхождения.

5.6. Эксплуатация изделия АОЛЦ должна осуществляться составом дежурных смен в соответствии с требованиями эксплуатационной документации, Положением РК-11-КТ.

5.7. Демонтаж для ремонта и монтажно-настроечные работы отремонтированной аппаратуры, за исключением гарантийного ремонта, выполняются Исполнителем в рамках настоящего технического задания и государственного контракта.

5.8. Материально-техническое обеспечение эксплуатации изделий и его составных частей, в том числе поставка материальной части и оборудования для проведения ремонтных и иных работ, разработка и выпуск ремонтной и проектно-конструкторской документации осуществляется Исполнителем.

5.9. При выполнении работ должны соблюдаться правила и меры безопасности, определяемые эксплуатационной документацией на обслуживаемые изделия и их составные части.

6. Порядок приемки выполненных работ

6.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком в установленном государственным контрактом порядке и сроках выполнения работ.

6.2. Результаты работ оформляются техническим актом выполненных работ и другими документами в зависимости от вида выполненных работ.

6.3. Работы выполняются в соответствии с требованиями «Положения о порядке создания, производства и эксплуатации (применения) ракетных и космических комплексов» (Положение РК-11-КТ).

6.4. Исполнитель должен не реже одного раза в квартал информировать Заказчика о ходе выполнения работ, а также оперативно представлять Заказчику данные по его запросам.

6.5. При сдаче выполненных работ Исполнитель представляет Заказчику:

- копию Государственного контракта;

- копию технического задания на выполнение работ;

- копию ведомости исполнения работ;

- первичные документы, подтверждающие выполнение работ;

- акт сдачи-приемки с приложениями;

- иные отчетные материалы по требованию Заказчика.

7. Требования по сохранению государственной и служебной тайны

В выполненных работах не должны содержаться и использоваться сведения, составляющие государственную тайну. Требования по защите информации не предъявляются.

8. Внесение изменений в техническую документацию

Изменения в рабочую конструкторскую документацию и эксплуатационную документацию систем АОЛЦ в ходе выполнения работ производятся в соответствии с требованиями ГОСТ 2.503-90, ГОСТ 2. 603-68, ГОСТ РВ 2. 902-2005.

Изменения в настоящее техническое задание, необходимость внесения которых выявлена в процессе выполнения работ (оказания услуг), оформляются выпуском дополнения к техническому заданию.

Начальник Управления технической политики и качества ___________________ М.Н.Хайлов «____» ______________ 2013 г.

Начальник Управления стратегического планирования и целевых программ __________________ Ю.Н.Макаров «____» ______________2013 г.

Начальник Центра обеспечения реализации программ и планов создания РКТ ___________________ Н.И.Ваганов «____» ______________2013 г.